Приказ Федерального агентства по техническому   
регулированию и метрологии от 30 марта 2015 г. № 365

"Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

В целях обеспечения выполнения положений пункта 1 статьи 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № [184-ФЗ](normacs://normacs.ru/9fv) "О техническом регулировании" и пункта 4 статьи 42 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № [384-ФЗ](normacs://normacs.ru/v6ib) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № [384-ФЗ](normacs://normacs.ru/v6ib) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

2. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 г. № [2079.](normacs://normacs.ru/VIJT?dob=42064.000116&dol=42108.481806)

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2015 г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства А.В. Зажигалкина.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель Федерального агентства | А.В. Абрамов |

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"[\*](#с1)

(УТВ. ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ   
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ОТ 30 МАРТА 2015 Г. № 365)

# Межгосударственные стандарты

1. [ГОСТ 27751-2014](normacs://normacs.ru/116n0) "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения". Кроме разделов 1 (пункта 1.2), 3, 4 (пункты 4.1, 4.2), 5 - 13.

2. [ГОСТ 31937-2011](normacs://normacs.ru/10oej) "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния". Кроме разделов 1, 6 (пункты 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.18. 6.4.19, 6.4.20), приложений Б, В, К, Л.

3. [ГОСТ 21.001-2013](normacs://normacs.ru/10vqq) Система проектной документации для строительства. Общие положения.

4. [ГОСТ 21.702-2013](normacs://normacs.ru/111nf) Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации железнодорожных путей.

5. [ГОСТ 21.110-2013](normacs://normacs.ru/10vqv) Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

6. [ГОСТ 21.112-87](normacs://normacs.ru/1tg) Система проектной документации для строительства. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения.

7. [ГОСТ 21.113-88](normacs://normacs.ru/1th) Система проектной документации для строительства. Обозначения характеристик точности.

8. [ГОСТ 21.114-2013](normacs://normacs.ru/10vr4) Система проектной документации для строительства. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий.

9. [ГОСТ 21.204-93](normacs://normacs.ru/1tk) Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта.

10. [ГОСТ 21.205-93](normacs://normacs.ru/1tl) Система проектной документации для строительства. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем.

11. [ГОСТ 21.206-2012](normacs://normacs.ru/10psa) Система проектной документации для строительства. Условные обозначения трубопроводов.

12. [ГОСТ 21.302-2013](normacs://normacs.ru/110qe) Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям.

13. [ГОСТ 21.401-88](normacs://normacs.ru/1tn) Система проектной документации для строительства. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам.

14. [ГОСТ 21.402-83](normacs://normacs.ru/1to) Система проектной документации для строительства. Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи.

15. [ГОСТ 21.403-80](normacs://normacs.ru/1tp) Система проектной документации для строительства. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое.

16. [ГОСТ 21.405-93](normacs://normacs.ru/1tr) Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов.

17. [ГОСТ 21.207-2013](normacs://normacs.ru/10vr6) Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог.

18. [ГОСТ 21.406-88](normacs://normacs.ru/1ts) Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах.

19. [ГОСТ 21.408-93](normacs://normacs.ru/1tt) Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

20. [ГОСТ 21.501-93](normacs://normacs.ru/1tu) Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей.

21. [ГОСТ 21.502-2007](normacs://normacs.ru/v5cm) Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций.

22. [ГОСТ 21.507-81](normacs://normacs.ru/1tv) Система проектной документации для строительства. Интерьеры. Рабочие чертежи.

23. [ГОСТ 21.508-93](normacs://normacs.ru/1u0) Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов.

24. [ГОСТ 21.513-83](normacs://normacs.ru/1u3) Система проектной документации для строительства. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи.

25. [ГОСТ 21.601-79](normacs://normacs.ru/1u4) Система проектной документации для строительства. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи.

26. [ГОСТ 21.602-2003](normacs://normacs.ru/a7b) Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования.

27. [ГОСТ 21.604-82](normacs://normacs.ru/1u7) Система проектной документации для строительства. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи.

28. [ГОСТ 21.605-82](normacs://normacs.ru/1u8) Система проектной документации для строительства. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи.

29. [ГОСТ 21.606-95](normacs://normacs.ru/1u9) Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных.

30. [ГОСТ 21.607-82](normacs://normacs.ru/1ua) Система проектной документации для строительства. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи.

31. [ГОСТ 21.608-84](normacs://normacs.ru/1ub) Система проектной документации для строительства. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи.

32. [ГОСТ 21.609-2014](normacs://normacs.ru/1170h) Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения.

33. [ГОСТ 21.610-85](normacs://normacs.ru/1ud) Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи.

34. [ГОСТ 21.611-85](normacs://normacs.ru/1ue) Система проектной документации для строительства. Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации.

35. [ГОСТ 21.613-88](normacs://normacs.ru/1uf) Система проектной документации для строительства. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи.

36. [ГОСТ 21.614-88](normacs://normacs.ru/1ug) Система проектной документации для строительства. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.

37. [ГОСТ 21.615-88](normacs://normacs.ru/1uh) Система проектной документации для строительства. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений.

38. [ГОСТ 20444-85](normacs://normacs.ru/1ve) Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики.

39. [ГОСТ 23337-78](normacs://normacs.ru/1vf) Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий.

40. [ГОСТ 18105-2010](normacs://normacs.ru/10c9i) Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.

41. [ГОСТ 24146-89](normacs://normacs.ru/1vi) Зрительные залы. Методы измерения времени реверберации.

42. [ГОСТ 24940-96](normacs://normacs.ru/1vj) Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

43. [ГОСТ 25380-82](normacs://normacs.ru/1vk) Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции.

44. [ГОСТ 25902-83](normacs://normacs.ru/1vn) Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи.

45. [ГОСТ 26253-84](normacs://normacs.ru/1vo) Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций.

46. [ГОСТ 26254-84](normacs://normacs.ru/1vp) Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.

47. [ГОСТ 26629-85](normacs://normacs.ru/1vq) Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций.

48. [ГОСТ 26824-2010](normacs://normacs.ru/106jb) Здания и сооружения. Методы измерения яркости.

49. [ГОСТ 27296-2012](normacs://normacs.ru/10r59) Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций

50. [ГОСТ 27679-88](normacs://normacs.ru/1vt) Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума.

51. [ГОСТ 28100-2007](normacs://normacs.ru/v4pp) Акустика. Измерения лабораторные для заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах, и воздухораспределительного оборудования. Вносимые потери, потоковый шум и падение полного давления.

52. [ГОСТ 31166-2003](normacs://normacs.ru/a9o) Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи.

53. [ГОСТ 31167-2009](normacs://normacs.ru/vqvc) Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях.

54. [ГОСТ 31168-2003](normacs://normacs.ru/a9q) Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

55. [ГОСТ 31251-2008](normacs://normacs.ru/ve5o) Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность.

56. [ГОСТ 21779-82](normacs://normacs.ru/202) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски.

57. [ГОСТ 21780-2006](normacs://normacs.ru/utud) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности.

58. [ГОСТ 23615-79](normacs://normacs.ru/204) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности.

59. [ГОСТ 23616-79](normacs://normacs.ru/205) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности.

60. [ГОСТ 26433.0-85](normacs://normacs.ru/206) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.

61. [ГОСТ 26433.1-89](normacs://normacs.ru/207) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления.

62. [ГОСТ 26433.2-94](normacs://normacs.ru/208) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.

63. [ГОСТ 26607-85](normacs://normacs.ru/209) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски.

64. [ГОСТ 28984-91](normacs://normacs.ru/3v4) Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения.

65. [ГОСТ 30353-95](normacs://normacs.ru/3vb) Полы. Методы испытания на стойкость к ударным воздействиям.

66. [ГОСТ 31385-2008](normacs://normacs.ru/vclq) Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов.

67. [ГОСТ 9238-2013](normacs://normacs.ru/10v88) Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм.

68. [ГОСТ 9720-76](normacs://normacs.ru/20e) Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм.

69. [ГОСТ 23961-80](normacs://normacs.ru/20f) Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава.

70. [ГОСТ 24451-80](normacs://normacs.ru/20g) Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования.

71. [ГОСТ 26775-97](normacs://normacs.ru/20h) Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях. Нормы и технические требования.

72. [ГОСТ 30412-96](normacs://normacs.ru/3vd) Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий.

73. [ГОСТ 30413-96](normacs://normacs.ru/3uq) Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.

74. [ГОСТ 5180-84](normacs://normacs.ru/22t) Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

75. [ГОСТ 5686-2012](normacs://normacs.ru/10j09) Грунты. Методы полевых испытаний сваями.

76. [ГОСТ 12071-2014](normacs://normacs.ru/1170f) Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.

77. [ГОСТ 12536-2014](normacs://normacs.ru/11737) Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава.

78. [ГОСТ 19912-2012](normacs://normacs.ru/10o6v) Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.

79. [ГОСТ 20276-2012](normacs://normacs.ru/10iq6) Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости.

80. [ГОСТ 20522-2012](normacs://normacs.ru/10j5n) Грунты. Метод статистической обработки результатов испытаний.

81. [ГОСТ 22733-2002](normacs://normacs.ru/9kq) Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности.

82. [ГОСТ 23061-2012](normacs://normacs.ru/10j0a) Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности.

83. [ГОСТ 23161-2012](normacs://normacs.ru/10k66) Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности.

84. [ГОСТ 23278-2014](normacs://normacs.ru/11765) Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости.

85. [ГОСТ 23740-79](normacs://normacs.ru/23d) Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ.

86. [ГОСТ 12248-2010](normacs://normacs.ru/105g3) Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

87. [ГОСТ 24846-2012](normacs://normacs.ru/10k67) Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений.

88. [ГОСТ 24847-81](normacs://normacs.ru/23k) Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания.

89. [ГОСТ 25100-2011](normacs://normacs.ru/10hk9) Грунты. Классификация.

90. [ГОСТ 25358-2012](normacs://normacs.ru/10k68) Грунты. Метод полевого определения температуры.

91. [ГОСТ 25584-90](normacs://normacs.ru/23n) Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.

92. [ГОСТ 26262-2014](normacs://normacs.ru/1173f) Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания.

93. [ГОСТ 26263-84](normacs://normacs.ru/23q) Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов.

94. [ГОСТ 27217-2012](normacs://normacs.ru/10k69) Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения.

95. [ГОСТ 28514-90](normacs://normacs.ru/23t) Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема.

96. [ГОСТ 28622-2012](normacs://normacs.ru/10o5l) Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости.

97. [ГОСТ 30416-2012](normacs://normacs.ru/10j0b) Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

98. [ГОСТ 30672-2012](normacs://normacs.ru/10k6a) Грунты. Полевые испытания. Общие положения.

99. [ГОСТ 30494-2011](normacs://normacs.ru/10i1m) Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

100. [ГОСТ 33121-2014](normacs://normacs.ru/116uj) Конструкции деревянные клееные. Методы определения стойкости клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям

101. [ГОСТ 33120-2014](normacs://normacs.ru/116ui) Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений.

102. [ГОСТ 24992-2014](normacs://normacs.ru/1173b) Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке.

103. [ГОСТ 33160-2014](normacs://normacs.ru/1185v) Тепловая изоляция. Физические величины и определения.

104. [ГОСТ 31427-2010](normacs://normacs.ru/105i5) Здания жилые и общественные. Состав показателей энергетической эффективности.

105. [ГОСТ 32498-2013](normacs://normacs.ru/110vm) Здания и сооружения. Методы определения показателей энергетической эффективности искусственного освещения.

# Национальные стандарты

106. [ГОСТ Р 21.1002-2008](normacs://normacs.ru/v8ri) Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации.

107. [ГОСТ Р 21.1003-2009](normacs://normacs.ru/veuv) Система проектной документации для строительства. Учет и хранение проектной документации.

108. [ГОСТ Р 21.1703-2000](normacs://normacs.ru/6c4) Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.

109. [ГОСТ Р 21.1709-2001](normacs://normacs.ru/6rc) Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации линейных сооружений гидромелиоративных систем.

110. [ГОСТ Р 50831-95](normacs://normacs.ru/339) Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования.

111. [ГОСТ Р 51872-2002](normacs://normacs.ru/8k3) Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.

112. [ГОСТ Р 51164-98](normacs://normacs.ru/5bb) Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.

113. [ГОСТ Р 53582-2009](normacs://normacs.ru/vhpd) Грунты. Метод определения сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов.

114. [ГОСТ Р 52892-2007](normacs://normacs.ru/v5cr) Вибрация и удар. Вибрация зданий. Измерение вибрации и оценка ее воздействия на конструкцию.

115. [ГОСТ Р 54852-2011](normacs://normacs.ru/10b2d) Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций.

116. [ГОСТ Р 54853-2011](normacs://normacs.ru/10b7i) Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью тепломера.

117. [ГОСТ Р 54856-2011](normacs://normacs.ru/10buk) Теплоснабжение зданий. Методика расчета энергопотребности и эффективности системы теплогенерации с солнечными установками.

118. [ГОСТ Р 54857-2011](normacs://normacs.ru/10an1) Здания и сооружения. Определение кратности воздухообмена помещений методом индикаторного газа.

119. [ГОСТ Р 54860-2011](normacs://normacs.ru/10b2p) Теплоснабжение зданий. Общие положения методики расчета энергопотребности и эффективности систем теплоснабжения.

120. [ГОСТ Р 54862-2011](normacs://normacs.ru/10b7m) Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и эксплуатации здания.

121. [ГОСТ Р 54865-2011](normacs://normacs.ru/10buo) Теплоснабжение зданий. Методика расчета энергопотребности и эффективности системы теплогенерации с тепловыми насосами.

122. [ГОСТ Р 54943-2012](normacs://normacs.ru/10g8v) Здания и сооружения. Метод определения показателя дискомфорта при искусственном освещении помещений.

123. [ГОСТ Р 54944-2012](normacs://normacs.ru/10i58) Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

124. [ГОСТ Р 54945-2012](normacs://normacs.ru/10i59) Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности.

125. ГОСТ Р 55913-2014 Здания и сооружения. Номенклатура климатических параметров для расчета тепловой мощности системы отопления.

126. [ГОСТ Р 54859-2011](normacs://normacs.ru/10bum) Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний.

# Своды правил (актуализированные редакции СНиП)

127. [СП 14.13330.2014](normacs://normacs.ru/112s1) "СНиП II-7-81\* "Строительство в сейсмических районах". Кроме разделов 1, 4, 5 (пункты 5.1, 5.2.1, 5.3 - 5.20), 6 (пункты 6.1.1 - 6.8.19, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.4, 6.9.5, 6.10.1 - 6.17.14, 6.18.2), 7, 8 (подраздел 8.1, пункты 8.2.1 - 8.3.6, 8.4.1, 8.4.3, 8.4.5 - 8.4.13, 8.4.17 - 8.4.21, 8.4.23 - 8.4.25, 8.4.27 - 8.4.29, 8.4.31, 8.4.32, 8.4.34), 9 (пункты 9.1.1 - 9.1.3, пункты 9.2.1 - 9.2.10, 9.3.1 - 9.3.3, 9.3.5 - 9.3.10).

128. [СП 15.13330.2012](normacs://normacs.ru/10b3c) "СНиП II-22-81\* "Каменные и армокаменные конструкции". Кроме разделов 1, 4 (пункт 4.4), 6 - 10.

129. [СП 16.13330.2011](normacs://normacs.ru/vrf7) "СНиП II-23-81\* "Стальные конструкции". Кроме разделов 1, 4 - 6, 7 (за исключением пункта 7.3.3), 8 (за исключением пунктов 8.5.1, 8.5.9), 9 - 14, 15 (за исключением пункта 15.5.3), 6 - 18, приложений Д, Е, Ж.

130. [СП 17.13330.2011](normacs://normacs.ru/vrl4) "СНиП II-26-76 "Кровли". Кроме разделов 1, 4 (пункты 4.1 - 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10 - 4.13, 4.15), 5 (за исключением пунктов 5.19, 5.30), 6 - 8, 9 (пункты 9.3, 9.5 - 9.7, 9.9 - 9.14).

131. [СП 18.13330.2011](normacs://normacs.ru/vrl5) "СНиП II-89-80\* "Генеральные планы промышленных предприятий". Кроме разделов 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.4, 4.10, 4.14, 4.16, 4.17, 4.22), 5 (пункты 5.37, 5.38, 5.41, 5.42, 5.44 - 5.46, 5.63, 5.72, 5.74, 5.75), 6 (пункты 6.4, 6.9 - 6.15, 6.17, 6.21, 6.22).

132. [СП](normacs://normacs.ru/vrlm) 19.13330.2011 "СНиП II-97-76 "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий". Кроме разделов 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.2, 4.6, 4.10, 4.12, 4.14 - 4.16, 4.18), 5 (пункт 5.20), 6 (пункты 6.5, 6.9).

133. [СП 20.13330.2011](normacs://normacs.ru/vs2d) "СНиП 2.01.07-85\* "Нагрузки и воздействия". Кроме разделов 1 (пункт 1.1), 4, 6 - 15, приложений В - Е.

134. [СП 21.13330.2012](normacs://normacs.ru/10575) "СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах". Кроме разделов 1, 4 (пункты 4.3 - 4.7, 4.10, 4.11, 4.14 - 4.16), 5 (пункты 5.1.3 - 5.1.9, 5.3.1 - 5.3.4, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.5 - 5.4.8, 5.5.1 - 5.5.3, 5.5.6 - 5.5.8, 5.5.10, 5.5.12, 5.5.14, 5.5.16), 6 (пункты 6.1.5, 6.3.1, 6.4.3, 6.4.13, 6.4.15, 6.4.22).

135. [СП 22.13330.2011](normacs://normacs.ru/vs2c) "СНиП 2.02.01-83\* "Основания зданий и сооружений". Кроме разделов 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.8, 4.12, 4.20), 5 (пункты 5.1.3, 5.1.7, 5.2.1 - 5.2.4, 5.2.6, 5.3.16, 5.3.17, 5.4.1 - 5.4.3, 5.4.12, 5.4.14, 5.4.15, 5.5.3 - 5.5.7, 5.5.9, 5.5.10, 5.6.3, 5.6.5 - 5.6.9, 5.6.13, 5.6.16, 5.6.25, 5.6.26, 5.7.1, 5.7.3 - 5.7.14, 5.8.1 - 5.8.13), 6 (пункты 6.1.1 - 6.13.7), 7, 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.9, 9.11, 9.12, 9.14 - 9.19, 9.21 - 9.38), 10 (пункты 10.1 - 10.3, 10.5, 10.6, 10.8, 10.10 - 10.17), 11 (пункты 11.2, 11.3, 11.4, 11.9, 11.12, 11.13, 11.16, 11.17, 11.18, 11.22, 11.23, 11.24), 12 (пункты 12.4, 12.8), приложений Л, М.

136. [СП 23.13330.2011](normacs://normacs.ru/vrfb) "СНиП 2.02.02-85\* "Основания гидротехнических сооружений". Кроме разделов 1, 4 (пункты 4.7 - 4.10), 7 - 14, приложений В, Г.

137. [СП 24.13330.2011](normacs://normacs.ru/vrf0) "СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". Кроме разделов 1, 4 (пункты (4.1 - 4.4, 4.7 - 4.10), 5 (пункты 5.10, 5.11), 6 (пункты 6.7 - 6.11), 7 (пункты 7.1.1 - 7.1.10, 7.1.12 - 7.1.16, 7.2.1 - 7.6.12), 8 (пункты 8.8 - 8.10, 8.11, 8.13 - 8.15, 8.17 - 8.19), 9 (пункты 9.2 - 9.15, 9.17, 9.19), 10 (пункты 10.3 - 10.7), 11 (пункты 11.5 - 11.9, 11.12, 11.13), 12 (пункты 12.2 - 12.12, 12.15), 13 (пункты 13.6, 13.7), 14 (пункты 14.2 - 14.7), 15 (пункты 15.3 - 15.8).

138. [СП 25.13330.2012](normacs://normacs.ru/1050e) "СНиП 2.02.04-88 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах". Кроме разделов 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.5), 5 (пункты 5.5 - 5.8), 6 (пункты 6.1.2 - 6.1.3, 6.3.1 - 6.3.14, 6.5.7), 7 (пункты 7.1.1, 7.2.6, 7.2.8 - 7.2.12, 7.2.15 - 7.2.17, 7.3.1 - 7.4.6), 8, 9, 10, 11, 12, 13 (пункты 13.3. 13.6 - 13.8), 14 (пункты 14.1, 14.3 - 14.11, 14.16 - 14.19), 15 (пункты 15.2, 15.5 - 15.8), 16, приложений Г, Д, Е.

139. [СП 26.13330.2012](normacs://normacs.ru/10bre) "СНиП 2.02.05-87 "Фундаменты машин с динамическими нагрузками". Кроме разделов 1, 4-7.

140. [СП 28.13330.2012](normacs://normacs.ru/10573) "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Кроме разделов 1, 5 (за исключением пункта 5.5.5), 6 (пункты 6.4 - 6.13), 7 - 10, 11 (пункты 11.1, 11.2, 11.5 - 11.9), приложений Б, В, Г, Ж, Л, Р, У, X, Ч.

141. [СП 29.13330.2011](normacs://normacs.ru/vrjk) "СНиП 2.03.13-88 "Полы". Кроме разделов 1 (пункт 1.1), 4 (пункт 4.15), 5 (пункты 5.11 - 5.13, 5.15, 5.21, 5.25).

142. [СП 30.13330.2012](normacs://normacs.ru/109a0) "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий". Кроме разделов 1, 4 (пункт 4.1), 5 (пункты 5.1.1 - 5.1.6, абзацы первый и десятый пункта 5.2.2, пункты 5.2.7 - 5.2.11, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.16, 5.4.17, 5.5.1 - 5.6.8), 6 (за исключением пункта 6.4.15), 7 (пункты 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.9 - 7.1.11, 7.2.1, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.8, 7.3.10, 7.3.12, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.17, 7.3.18 - 7.3.20, 7.4.1, 7.4.6 - 7.4.9), 8 (пункты 8.1.2, 8,1.3, 8.2.1 - 8.4.5, 8.5.2 - 8.5.7, 8.6.2, 8.6.14), 9, 10 (пункты 10.1, 10.2, 10.8).

143. [СП 31.13330.2012](normacs://normacs.ru/105i3) "СНиП 2.04.02-84\* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Кроме разделов 1, 4 (пункт 4.3), 5 (пункт 5.10), 7 (пункт 7.6), 8 (пункты 8.10, 8.84 - 8.86), 9 (пункты 9.2, 9.15, 9.112, 9.113, 9.117, 9.118, 9.127 - 9.130, 9.132, 9.155, 9.160, 9.179, 9.182, 9.183), 11 (пункты 11.8, 11.52, 11.53, 11.56, 11.57), 12 (пункт 12.3), 14 (пункты 14.39, 14.42), 15 (пункты 15.3, 15.4, 15.5, 15.9, 15.10, 15.13, 15.22, 15.28, 15.29, 15.30, 15.36 - 15.40), 16 (пункты 16.1 - 16.3, 16.5, 16.10, 16.14 - 16.17, 16.19 - 16.23, 16.31 - 16.48, 16.58 - 16.67, 16.92 - 16.128).

144. [СП 32.13330.2012](normacs://normacs.ru/10d1a) "СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Кроме разделов 1, 4 (пункты 4.8, 4.9, 4.11, 4.12), 5 (пункт 5.1.1 - 5.1.10), 6 (пункты 6.7.1, 6.7.2, 6.8.2), 7 (пункты 7.1.1, 7.6.1 - 7.7.7), 8 (пункты 8.1.1, 8.2.1, 8.2.19, 8.2.20), 9 (9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.9, 9.2.14.1), 10 (пункты 10.1.3, 10.2.9), 11 (пункты 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4, 11.2.1, 11.2.2), 12.

145. [СП 33.13330.2012](normacs://normacs.ru/10brd) "СНиП 2.04.12-86 "Расчет на прочность стальных трубопроводов". Кроме разделов 1, 5 - 9.

146. [СП 34.13330.2012](normacs://normacs.ru/1050f) "СНиП 2.05.02-85\* "Автомобильные дороги". Кроме разделов 1, 7 (пункты 7.1 - 7.5, 7.25 - 7.35, 7.40 - 7.63), 8 (пункты 8.1 - 8.5, 8.7 - 8.14, 8.16, 8.17, 8.19 - 8.38), 9 (пункт 9.5), 10 (пункты 10.4 - 10.13, 10.17 - 10.22), 11 (пункты 11.6, 11.8, 11.13), 12 (за исключением пункта 12.21).

147. [СП 35.13330.2011](normacs://normacs.ru/vs2e) "СНиП 2.05.03-84\* "Мосты и трубы". Кроме разделов 1, 5, 6 (за исключением пунктов 6.12, 6.23), 7 (пункты 7.1 - 7.48, 7.117 - 7.186), 8 (8.1 - 8.8, 8.110, 8.111, 8.113 - 8.136, 8.160 - 8.189), 9 (пункты 9.1 - 9.18, 9.37 - 9.47), 10 (пункты 10.1 - 10.5, 10.44 - 10.87), 11 (пункты 11.1 - 11.3, 11.20 - 11.26), приложений А, Б, Г, Е, Ж, К, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, X, Ц, Ш, Щ, Э, Ю, Я, приложений 1 - 5.

148. [СП 36.13330.2012](normacs://normacs.ru/10bnt) "СНиП 2.05.06-85\* "Магистральные трубопроводы". Кроме разделов 1 (пункт 1.1), 5 (пункты 5.5 - 5.6), 7 (пункты 7.6 - 7.10, 7.15 - 7.18, 7.20, 7.22, 7.24, 7.25), 8 (пункты 8.1.3, 8.2.6, 8.2.11), 10 (пункты 10.2.1 - 10.3.7), 11 - 14, 16, 17 (пункты 17.1.1 - 17.1.21).

149. [СП 37.13330.2012](normacs://normacs.ru/10d1c) "СНиП 2.05.07-91\* "Промышленный транспорт". Кроме разделов 1, 5 (пункты 5.2.9 - 5.2.11, 5.3.9, 5.3.10, 5.3.15, 5.3.16, 5.4.1 - 5.5.27, 5.6.19 (за исключением абзаца первого пункта 5.6.19), пункты 5.7.1 - 5.7.10, первое предложение пункта 5.9.4, абзацы первый и четвертый пункта 5.9.6, абзацы второй - пятый пункта 5.9.7, пункты 5.11.8, 5.12.15, 5.12.20, 5.12.28, 5.14.1 - 5.14.39, 5.17.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.1 - 6.3.34, 6.5.1 - 6.5.15, 6.7.1 - 6.7.6, 6.10.1 - 6.10.10, 6.12.1 - 6.12.9), 7 (пункты 7.3.1 - 7.6.12, 7.10.4), 8 (пункт 8.7.2), 9 (пункты 9.1.4, 9.2.1 - 9.2.7, 9.4.4, 9.4.8, 9.4.13, 9.4.14, 9.5.1 - 9.6.8), 10 (пункты 10.4.9, 10.4.10, 10.7.3, 10.7.4, 10.8.1 - 10.8.11), 11 (пункт 11.3.1).

150. [СП 38.13330.2012](normacs://normacs.ru/10d1d) "СНиП 2.06.04-82\* "Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)". Кроме разделов 1, 4 - 7.

151. [СП 39.13330.2012](normacs://normacs.ru/10d1h) "СНиП 2.06.05-84\* "Плотины из грунтовых материалов". Кроме разделов 1, 4 - 8.

152. [СП](normacs://normacs.ru/10clt) 40.13330.2012 "СНиП 2.06.06-85 "Плотины бетонные и железобетонные". Кроме разделов 1, 4 - 8.

153. [СП 41.13330.2012](normacs://normacs.ru/10d1j) "СНиП 2.06.08-87 "Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений". Кроме разделов 1, 5 (пункты 5.5 - 5.8, 5.13 - 5.28, 5.30 - 5.35), 6 (пункты 6.1, 6.1.1, 6.2, 6.6 - 6.8, 6.10 - 6.13, 6.15 - 6.22, 6.26 - 6.31), 7 - 10.

154. [СП 42.13330.2011](normacs://normacs.ru/vs05) "СНиП 2.07.01-89\* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Кроме разделов 1 (пункт 1.1), 4, 5 (за исключением пунктов 5.4, 5.7), 6 (за исключением пункта 6.3), 8 (пункты 8.2 - 8.6, 8.8, 8.9, 8.12 - 8.20, 8.24 - 8.26), 9, 10 (пункты 10.1 - 10.5), 11 (пункты 11.1 - 11.24, 11.25 (таблица 10, за исключением примечания 4), 11.26, 11.27), 12 (за исключением пункта 12.33), 13, 14.

155. [СП 43.13330.2012](normacs://normacs.ru/10b2r) "СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий". Кроме разделов 1, 4 (пункты 4.6, 4.17), 5 (пункты 5.3.5, 5.3.7 - 5.3.14, 5.4.11 - 5.4.26), 6 (пункты 6.1.8, 6.1.9, 6.1.22, 6.1.30, 6.1.31, 6.1.47, 6.2.10), 7 (пункты 7.1.9, 7.1.10, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.3.23, 7.3.26 - 7.3.28, 7.3.29, 7.3.30, 7.3.33 - 7.3.56, 7.4.8, 7.4.11), 8 (пункты 8.1.7, 8.2.11, 8.2.17, 8.3.10, 8.3.11, 8.3.15 - 8.3.25, 8.4.5, 8.5.6), 9 (пункты 9.1.21, 9.1.34, 9.1.37, 9.2.12, 9.3.24, 9.3.26, 9.3.29, 9.3.33, 9.3.39, 9.3.47, 9.3.49, 9.4.3, 9.5.9).

156. [СП 45.13330.2012](normacs://normacs.ru/10bg1) "СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Кроме разделов 1, 6 (пункты 6.1.10, 6.1.12, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.19, 6.1.21), 8 (пункты 8.3, 8.19), 10, 11 (пункты 11.30, 11.43), 12 (пункт 12.7.5, таблица 12.1, пункт 12.8.18, позиция 2 таблицы 12.2), 14 (пункт 14.1.29, таблица 14.4), 15 (пункт 15.7), 16 (пункт 16.4.10), 19 (пункт 19.19, таблица 19.1).

157. [СП 46.13330.2012](normacs://normacs.ru/10d1m) "СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы". Кроме разделов 1, 7 (пункты 7.6, 7.9, 7.40, 7.51), 8 (пункты 8.9, 8.21), 9 (пункты 9.17, 9.73), 10 (пункты 10.57 - 10.59, 10.61, 10.78), 11 (пункты 11.9, 11.30), 13 (пункт 13.8).

158. [СП 47.13330.2012](normacs://normacs.ru/10hov) "СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения". Кроме разделов 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.8, 4.12 - 4.15, 4.17, 4.19 (первое и третье предложения пункта 4.22), 5 (пункты 5.1.1.2, 5.1.1.5 - 5.1.1.7, 5.1.1.9, 5.1.1.16 - 5.1.1.19, 5.1.2.5, 5.1.2.8, 5.1.2.13, 5.1.3.1.2, 5.1.3.4.2, 5.1.3.4.3, 5.1.3.5.4, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.1.6.2, 5.1.6.4, 5.1.6.8, 5.4.4, подраздел 5.6), 6 (пункты 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, абзац последний пункта 6.3.5, пункты 6.3.6 - 6.3.8, 6.3.15, 6.3.17, 6.3.21, 6.3.23, 6.3.26, 6.3.28 - 6.3.30, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.8, 6.7.1 - 6.7.5), 7 (пункты 7.1.6, 7.4.5, 7.4.6, 7.6.1 - 7.6.5), 8 (пункты 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1 - 8.5.4), приложений А, Б, В, Г.

159. [СП 50.13330.2012](normacs://normacs.ru/107gk) "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". Кроме разделов 1, 4 (пункты 4.3, 4.4), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4 - 5.7), 6 (пункт 6.8), 7 (пункт 7.3), 8 (подпункты "а" и "б" пункта 8.1), 9 (пункт 9.1), приложения Г.

160. [СП 51.13330.2011](normacs://normacs.ru/vrjs) "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". Кроме разделов 1, 4 (пункты 4.2 - 4.5), 5, 6 (пункты 6.1, 6.3), 7, 8, 9 (пункты 9.1 - 9.6, 9.17 - 9.21), 10 (пункты 10.1, 10.3 - 10.16), 11 (пункты 11.1 - 11.21, 11.26), 12.

161. [СП 52.13330.2011](normacs://normacs.ru/vrjt) "СНиП 23-05-95\* "Естественное и искусственное освещение". Кроме разделов 1 (пункты 1.1, 1.2), 4 - 6, 7 (пункты 7.1 - 7.35, 7.37, 7.38, 7.40, 7.45 - 7.86, 7.101 - 7.122), приложения К.

162. [СП](normacs://normacs.ru/vrkh) 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". Кроме разделов 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.3 - 4.7, абзацы третий - шестой пункта 4.8, пункты 4.9 - 4.12), 5 (пункты 5.5, 5.8), 6 (пункты 6.2, 6.5, 6.6 - 6.8), 7 (пункты 7.1.2, 7.1.4 - 7.1.14, абзац второй пункта 7.1.15, пункты 7.2.1 - 7.2.15, 7.3.6 - 7.3.10, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.5, 7.4.6), 8 (пункты 8.2 - 8.7, 8.11 - 8.13), 9 (пункты 9.2 - 9.4, 9.6, 9.7, 9.10 - 9.12, 9.16, 9.18 - 9.20, 9.22, 9.23, 9.25 - 9.28, 9.31, 9.32), 10 (пункт 10.6), 11 (пункты 11.3, 11.4).

163. [СП 56.13330.2011](normacs://normacs.ru/vs2g) "СНиП 31-03-2001 "Производственные здания". Кроме разделов 1, 4 (пункты 4.5, абзац последний пункта 4.6, пункт 4.11), 5 (пункты 5.1, 5.4, 5.7 - 5.9, 5.11 - 5.12, 5.15 - 5.20, 5.23 - 5.26, 5.29, 5.30, 5.33, 5.34, 5.36).

164. [СП 58.13330.2012](normacs://normacs.ru/10d0q) "СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные положения". Кроме разделов 1, 4 - 8, приложений А, Б, Г, Д, Е.

165. [СП 59.13330.2012](normacs://normacs.ru/1099i) "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Кроме разделов 1 (пункты 1.1 - 1.6), 2, 4 (пункты 4.1.2 - 4.1.11, абзацы первый - пятый пункта 4.1.12, пункты 4.1.14 - 4.1.16, абзац первый пункта 4.1.17, пункты 4.2.1 - 4.2.4, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.3 - 4.3.5, 4.3.7), 5 (пункты 5.1.1 - 5.1.3, 5.1.4 (за исключением абзаца четвертого пункта 5.1.4), абзац первый пункта 5.1.5, пункты 5.1.6 - 5.1.8, 5.2.1 - 5.2.4, 5.2.6 - 5.2.11, 5.2.13, абзацы первый и второй пункта 5.2.14, пункты 5.2.15 - 5.2.17, абзац первый пункта 5.2.19, пункты 5.2.20 - 5.2.32, абзац второй пункта 5.2.33, пункты 5.2.34, 5.3.1 - 5.3.9, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, абзац первый пункта 5.5.3, пункты 5.5.4 - 5.5.7), 6, 7, 8, приложения Г.

166. [СП 60.13330.2012](normacs://normacs.ru/109a2) "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Кроме разделов 1, 4 (за исключением пункта 4.7), 5 (за исключением пункта 5.3), 6 (пункты 6.1.2 - 6.1.4), 6.2 (пункты 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8 - 6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.1, 6.3.3 - 6.3.8), 6.4 (пункты 6.4.1, 6.4.5, 6.4.7 - 6.4.9, 6.4.11, 6.4.14), 6.5 (пункты 6.5.1, 6.5.8), 7 (пункты 7.1.2. 7.1.3, 7.1.5 - 7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1 - 7.3.5, 7.4.1 - 7.4.4, 7.4.6, 7.5.1 - 7.11.14), 8, 9 (пункты 9.5, 9.7 - 9.14, 9.16, 9.23), 10, 11 (пункты 11.4.3 - 11.4.7), 12, 13 (пункты 13.3 - 13.7), 14 (пункты 14.1, 14.2), приложений А, Б, В, Г, Д, Ж, И, К.

167. [СП 61.13330.2012](normacs://normacs.ru/10a52) "СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". Кроме разделов 1, 5 (пункты 5.9, 5.18, 5.19).

168. [СП 62.13330.2011](normacs://normacs.ru/vrm3) "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы" с Изменением № 1. Кроме разделов 1, 4 (пункты 4.12 - 4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10), 5 (пункты 5.1.2 - 5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2 - 5.3.5, 5.4.1 - 5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1 - 5.6.7, 5.7.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2 - 6.3.5, 6.4.1 - 6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6 - 7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2 - 8.2.4), 9 (пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2 - 9.3.4, 9.4.2 - 9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15 - 9.4.17, 9.4.21 - 9.4.24), 10 (за исключением пункта 10.4.1).

169. [СП 63.13330.2012](normacs://normacs.ru/1051j) "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". Кроме разделов 1, 4 - 10, 11 (пункты 11.1.2 - 11.1.5, 11.2.1 - 11.2.3, 11.2.6 - 11.2.8, 11.4.2 - 11.4.6, 11.5.2), 12, 13.

170. [СП 64.13330.2011](normacs://normacs.ru/vrm0) "СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции". Кроме разделов 1 (пункт 1.1, 1.2, 1.7), 4 (пункты 4.2 - 4.4, 4.11), 5, 6, 7, 8, приложения Е.

171. [СП](normacs://normacs.ru/10nu7) 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Кроме разделов 1 (пункт 1.1), 3 (пункты 3.3, 3.5, 3.6, 3.20, 3.23), 4 (пункты 4.5.1, 4.5.3, подраздел 4.6, 4.9, пункты 4.10.6, 4.10.7, 4.12.1 - 4.12.3, 4.14.1 - 4.15.4, пункты 4.16.6, 4.19.11), 5 (пункты 5.2.3 - 5.2.6, 5.3.3, 5.3.6, 5.3.12, 5.3.13, 5.4.1 - 5.4.3, 5.11.1 - 5.11.17, 5.12.2 - 5.12.5, 5.16.4, 5.16.10, 5.16.11, 5.16.19 - 5.16.21, 5.16.24, 5.17.6, 5.17.8,5.18.3, 5.18.8, 5.18.15, 5.18.16, 5.18.20), 6 (пункты 6.1.2, 6.1.7, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.15, 6.3.1 - 6.6.3), 7 (пункты 7.3.23, 7.4.13, 7.6.19), 8 (пункт 8.1.7), 9 (пункты 9.1.4, 9.1.9, 9.2.9, 9.3.1, 9.11.1 - 9.12.5, 9.14.1 - 9.14.3, 9.16.1 - 9.16.7, 9.18.1 - 9.18.5), 10.

172. [СП 78.13330.2012](normacs://normacs.ru/10594) "СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги". Кроме разделов 1, 4 (пункт 4.2), 6 (пункт 6.6), 12 (пункт 12.5.3).

173. [СП 79.13330.2012](normacs://normacs.ru/104a8) "СНиП 3.06.07-86 "Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний". Кроме разделов 1, 4 - 9, 10 (пункты 10.3 - 10.5).

174. [СП 86.13330.2014](normacs://normacs.ru/112s6) "СНиП III-42-80\* "Магистральные трубопроводы". Кроме разделов 1, 6 (пункты 6.4.1 - 6.4.23), 8 (пункты 8.6.1, 8.6.2, 8.6.4), 9 (пункты 9.11.1 - 9.11.42), 10 (пункт 10.5.4), 11 (пункты 11.2.5, 11.5.1 - 11.6.12), 14 (пункт 14.3.1), 18 (пункты 18.1.4, 18.5.1 - 18.5.2, 18.6.3), 19 (пункты 19.3.1, 19.3.2, 19.3.6, 19.3.7, 19.3.12, 19.3.13, 19.5.2, 19.5.4, 19.5.6 - 19.5.11, 19.5.13), 23.

175. [СП 88.13330.2014](normacs://normacs.ru/10rg4) "СНиП II-11-77\* "Защитные сооружения гражданской обороны". Кроме разделов 1, 4 (пункты 4.1, 4.8 - 4.10, 4.14, 4.22), 5 (пункты 5.1, 5.2.1 - 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.4, 5.3.6, 5.4.1 - 5.4.12, 5.5.1, 5.6.6, 5.6.7), 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.8, 6.2.1 - 6.2.4, 6.2.6 - 6.2.8), 7, 9, 10, 11 (пункты 11.1.5, 11.2.1 - 11.2.6, 11.3.2, 11.3.5, 11.3.8, 11.3.9), 12 (пункты 12.1 - 12.3), 13, 14 (пункты 14.1, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.9), 15 (пункты 15.3.1, 15.3.2, 15.3.6), приложения В.

176. [СП 89.13330.2012](normacs://normacs.ru/10hp0) "СНиП II-35-76 "Котельные установки". Кроме разделов 1 (пункты 1.1, 1.2) 4, 5 (пункты 5.4, 5.8, 5.13, 5.18), 6 (пункты 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.15, 6.16, 6.20 - 6.44), 7 (абзацы первый и второй пункта 7.2, пункты 7.3 - 7.11, абзацы первый - третий пункта 7.12), 8, 9, 10 (пункты 10.1.1 - 10.1.14, 10.2.1 - 10.2.18, 10.6.1 - 10.6.9), 11 (пункты 11.6, 11.8, 11.16, 11.18, 11.21, 11.22, 11.26, 11.29, 11.30), 12 (пункты 12.2, 12.4 - 12.6, 12.11 - 12.13, 12.16 - 12.35), 13 (пункты 13.1 - 13.80), 14 (пункты 14.1, 14.2, 14.8, 14.12, 14.16, 14.17, 14.21, 14.24, 14.28), 15 (пункты 15.1, 15.3, 15.4, 15.7 - 15.16, 15.20, 15.22 - 15.25, 15.29 - 15.40, 15.42, 15.47 - 15.62), 16 (пункты 16.3 - 16.10, 16.13, 16.14, 16.17, 16.18, 16.20 - 16.27, 16.29, 16.31), 17 (пункты 17.1, 17.4, 17.6, 17.12, 17.13, 17.20, 17.22), 18 (пункты 18.3, 18.16, 18.18), 19, 20, 21, приложения Ж.

177. [СП 90.13330.2012](normacs://normacs.ru/10hp1) "СНиП II-58-75 "Электростанции тепловые". Кроме разделов 1, 6 (пункты 6.8 - 6.14), 7 (пункты 7.1.5, 7.1.8 - 7.1.10, 7.1.12, 7.1.13, 7.1.15, 7.1.16, 7.2.1 - 7.2.12, 7.3.1 - 7.3.11), 9 (пункты 9.1.2, 9.1.7, 9.1.15 - 9.1.17, 9.1.23, 9.2.1 - 9.2.20, 9.4.1 - 9.4.9, 9.4.14, 9.4.15, 9.4.20, 9.5.4 - 9.5.11, 9.5.13 - 9.5.15, 9.6.3, 9.6.4), 10 (пункты 10.1.37 - 10.1.78, 10.2.1.3 - 10.2.1.15, 10.2.1.17, 10.3.4, 10.3.5), 12 (пункты 12.5.2.1, 12.5.2.9, 12.5.3.1).

178.  [СП. 91.13330.2012](normacs://normacs.ru/10hp2) "СНиП II-94-80 "Подземные горные выработки". Кроме разделов 1, 5 (пункты 5.2 - 5.6), 6 (пункты 6.1.1 - 6.11.11, 6.14.1 - 6.16.5), 7, приложений А, Б, В, Г, Д, Е.

179. [СП](normacs://normacs.ru/104a7) 92.13330.2012 "СНиП II-108-78 "Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений". Кроме разделов 1, 4 (пункты 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.6.1, 4.6.5, 4.8), 5 (пункты 5.1, 5.3), 6 (пункты 6.1, 6.2, 6.4 - 6.6).

180. [СП 98.13330.2012](normacs://normacs.ru/10clu) "СНиП 2.05.09-90 "Трамвайные и троллейбусные линии". Кроме разделов 1, 5 (пункты 5.1 - 5.24, 5.70, 5.71, 5.72 - 5.84), 7 (пункты 7.9, 7.48, 7.58 - 7.67; 7.70, 7.71, 7.95, 7.96 - 7.101), 9 (пункт 9.17).

181. [СП 101.13330.2012](normacs://normacs.ru/10hp3) "СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения". Кроме разделов 1, 5 (пункты 5.3 - 5.8), 6 (пункты 6.4 - 6.12), 7 - 10, приложений Б, Л.

182. [СП 102.13330.2012](normacs://normacs.ru/10hp4) "СНиП 2.06.09-84 "Туннели гидротехнические". Кроме разделов 1, 4, 5, 6 (пункты 6.2 - 6.4), 7, 8, 9 (пункты 9.1 - 9.3), 10.

183. [СП 103.13330.2012](normacs://normacs.ru/104ai) "СНиП 2.06.14-85 "Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод". Кроме разделов 1, 4, 5, 6 (пункты 6.1 - 6.7), 7 (пункты 7.1 - 7.7), 8 (пункты 8.1, 8.2, 8.5 - 8.7, 8.9), 9 (пункты 9.1, 9.9, 9.10, 9.13 - 9.15, 9.17).

184. [СП 105.13330.2012](normacs://normacs.ru/1051i) "СНиП 2.10.02-84 "Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции". Кроме разделов 1, 4.

185. [СП 106.13330.2012](normacs://normacs.ru/104a5) "СНиП 2.10.03-84 "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения". Кроме разделов 1, 4 (пункты 4.2 - 4.6), 5.

186. [СП 108.13330.2012](normacs://normacs.ru/10d0r) "СНиП 2.10.05-85 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна". Кроме разделов 1, 4 (пункты 4.4, 4.8, 4.9), 6 (пункты 6.2 - 6.4), 6.8 (пункты 6.8.6, 6.8.9, 6.8.10, 6.8.19), 6.9 (пункт 6.9.15), 6.10 (пункты 6.10.3, 6.10.8, 6.10.12), 6.11 (пункты 6.11.1, 6.11.2, 6.11.4), 7.

187. [СП 109.13330.2012](normacs://normacs.ru/10aor) "СНиП 2.11.02-87 "Холодильники". Кроме разделов 1 (пункты 1.1, 1.2), 5 (пункты 5.12, 5.15 - 5.18, 5.23, 5.24, 5.29), 10 (пункты 10.1, 10.2).

188. [СП 113.13330.2012](normacs://normacs.ru/1099u) "СНиП 21-02-99\* "Стоянки автомобилей". Кроме разделов 1, 4 (пункты 4.2, 4.3, 4.5 - 4.7, 4.10, 4.11, 4.14), 5 (пункты 5.1.5, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.20 - 5.1.24, 5.1.28, 5.1.29, 5.1.31, абзац первый пункта 5.1.32, пункты 5.1.34 - 5.1.43, 5.1.45, абзацы первый и второй пункта 5.2.1, пункты 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6 - 5.2.8, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.29, 5.2.31, 5.2.37), 6 (пункты 6.1.3, 6.2.1, 6.2.4, 6.3.1 - 6.3.13, 6.4.2 - 6.4.6, 6.5.3 - 6.5.7), приложения В.

189. [СП 116.13330.2012](normacs://normacs.ru/10529) "СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения". Кроме разделов 1, 4 (пункты 4.9, 4.12, 4.16), 5 (пункты 5.2.2 - 5.2.5, 5.3.1.3 - 5.3.1.8, 5.3.2.1 - 5.3.4.2), 6 (пункты 6.2.1 - 6.3.5.2), 7 (пункты 7.2.1 - 7.3.2.6), 8 (пункты 8.2.1 - 8.3.7.1), 10 (пункт 10.3.8), 11 (пункты 11.2.1 - 11.3.7), 12 (пункты 12.2.1, 12.2.2).

190. [СП 118.13330.2012](normacs://normacs.ru/104a4) "СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" с Изменением № 1. Кроме разделов 1, 3, 4 (пункты 4.1 - 4.7, 4.9 - 4.10, 4.11 (за исключением абзаца второго пункта 4.11), пункты 4.12, 4.14 - 4.22, абзацы первый и второй пункта 4.23, пункты 4.24 - 4.26, 4.28 - 4.30), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4 - 5.7, 5.9 - 5.13, 5.20 - 5.27, 5.32 - 5.36, 5.38 - 5.46), 6 (пункты 6.1 - 6.6, 6.8 - 6.12, 6.14 - 6.21, 6.23 - 6.28, 6.30 - 6.38, 6.40 - 6.48, 6.53 - 6.58, 6.64, 6.72, 6.77, 6.81 - 6.95), 7 (пункты 7.1 - 7.5, 7.8, 7.10 - 7.27, 7.35, 7.37 - 7.43, 7.46 - 7.49), 8 (пункты 8.1 - 8.7, абзац первый пункта 8.9, пункты 8.10, 8.11, 8.14, 8.18, 8.19, 8.21, 8.24 - 8.26, 8.28 - 8.34), 9 (пункты 9.1 - 9.5), приложения Г.

191. [СП 119.13330.2012](normacs://normacs.ru/10bs4) "СНиП 32-01-95 "Железные дороги колеи 1520 мм". Кроме разделов 1, 4 (абзац второй пункта 4.1), 5 (пункты 5.1, 5.7, 5.9 - 5.11, 5.16, 5.18, 5.30), 7 (пункты 7.1 - 7.2, 7.4, 7.10 - 7.12, 7.14 - 7.18), 8 (пункты 8.2, 8.3); 9 (пункты 9.7, 9.10 - 9.13), 10 (пункты 10.4 - 10.6, 10.8 - 10.17).

192. [СП 120.13330.2012](normacs://normacs.ru/1057q) "СНиП 32-02-2003 "Метрополитены" с Изменением № 1. Кроме разделов 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.16, 4.18, 4.20, 4.26), 5 (пункты 5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.6, 5.1.1.9 - 5.1.1.12, 5.1.1.19 - 5.1.1.22, 5.1.1.28, 5.1.1.29, 5.1.2.4, 5.1.3.7, 5.2, 5.1.3.1, 5.1.3.7, 5.2.1 - 5.2.5, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.12, 5.4.1.1 - 5.4.1.9, 5.4.1.13, 5.4.1.15 - 5.4.1.17, 5.4.1.20 - 5.4.1.23, 5.4.2.1, 5.4.2.3, 5.4.2.6 - 5.4.2.8, 5.5.2.1 - 5.5.2.3, 5.5.2.5, 5.5.2.7, 5.5.2.8, 5.5.2.10, 5.5.2.11, 5.5.3.1, 5.5.3.3, 5.5.4.3, 5.6.1.1, 5.6.1.4, 5.6.1.6 - 5.6.1.9, 5.6.2.1, 5.6.2.3, 5.6.2.6 - 5.6.2.9, 5.6.3.4, 5.6.3.6, 5.6.3.9, 5.6.3.12, 5.6.3.15, 5.6.3.17 - 5.6.3.19, 5.6.4, 5.6.5, 5.7.1.1, 5.7.1.3 - 5.7.1.5, 5.7.1.7 - 5.7.1.22, 5.7.2.1 - 5.7.2.12, 5.7.2.14, 5.8.1.1 - 5.8.1.16, 5.8.2.1 - 5.8.2.45, 5.8.3.1 - 5.8.3.7, подпункт "а" пункта 5.8.3.8, пункты 5.8.3.9, 5.8.3.10, 5.8.4.1 - 5.8.4.9, 5.9.1.1 - 5.9.1.12, 5.9.2.1 - 5.9.2.13, 5.9.3.1, 5.9.4.1, 5.9.4.3, 5.9.4.4, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3.1 - 5.10.3.11, 5.10.3.13, 5.10.4, 5.10.5, 5.10.6.1 - 5.10.6.10, 5.10.6.12 - 5.10.6.23, 5.11.1 - 5.11.14, 5.12.1 - 5.12.38, 5.13.1 - 5.13.30, 5.15.1.1, 5.15.1.2, 5.15.1.5, 5.15.1.7 - 5.15.1.11, 5.15.1.15, 5.15.1.17- 5.15.1.20, 5.15.1.22, 5.16.1 - 5.16.5, 5.16.6.1 - 5.16.6.7, 5.16.6.8 (за исключением подпункта "в" пункта 5.16.6.8), пункты 5.16.6.9 - 5.16.6.18, 5.16.7.1 - 5.16.7.7, 5.17.1.1, 5.17.2.1, 5.17.2.8, 5.17.2.9, 5.18.3.1, 5.18.3.2, 5.19.1.1, 5.19.2.1, 5.19.2.2, 5.19.2.4, 5.20.1 - 5.20.3, 5.20.7, 5.20.11, 5.20.13, 5.20.14, 5.21, 5.22.2 - 5.22.7, 5.24.3, 5.24.4, 5.24.8, 5.26.2, 5.26.4, 5.26.12), 6 (пункты 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1.2 - 6.3.1.4, 6.3.2.2 - 6.3.2.4, 6.3.3.3, 6.3.4.5, 6.3.4.11, 6.3.4.14, 6.3.5.1 - 6.3.5.3, 6.3.6.2 - 6.3.6.4, 6.4.1.1, 6.4.2.2, 6.4.3.2, 6.4.4.1, 6.5.2.6, 6.5.3.3, 6.5.4.5, 6.5.5.2, 6.5.5.5, 6.6.1.1 - 6.7.3.40, 6.9.6, 6.9.7, 6.10.2.1), приложений Е, Ж.

193. [СП 121.13330.2012](normacs://normacs.ru/104ae) "СНиП 32-03-96 "Аэродромы" Кроме разделов 1,5 - 10.

194. [СП 122.13330.2012](normacs://normacs.ru/10bni) "СНиП 32-04-97 "Тоннели железнодорожные и автодорожные". Кроме разделов 1, 4, 5 (пункты 5.1.1 - 5.3.3.3, 5.4.1.1 - 5.4.1.12, 5.4.3.1 - 5.4.3.5, 5.4.6.1 - 5.4.6.12, 5.5.1.1 - 5.6.17, 5.7.9.1 - 5.7.9.21, 5.8.1 - 5.8.21, 5.9.5.1 - 5.9.5.8, 5.11.1 - 5.14.6, подраздел 5.15), 6 (пункты 6.1.1 - 6.2.9.8), 7, приложения А.

195. [СП 123.13330.2012](normacs://normacs.ru/10hp5) "СНиП 34-02-99 "Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки". Кроме разделов 1, 4 (пункты 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.13), 6, 7 (подраздел 7.1, пункты 7.2.4), 8, 9 (пункты 9.1.1, 9.1.2), 10 (пункты 10.2.4, 10.2.12, 10.3.9), 11.

196. [СП 124.13330.2012](normacs://normacs.ru/10hp6) "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети". Кроме разделов 1, 5 (пункт 5.5), 6 (пункты 6.1 - 6.10, 6.25 - 6.34), 9, 10, 12, 13, 15 - 17.

197. [СП 125.13330.2012](normacs://normacs.ru/10hp7) "СНиП 2.05.13-90 "Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов". Кроме разделов 1, 5 (пункт 5.3), 6 (пункты 6.2, 6.3), 7, 8, 10, 11.

198. [СП 128.13330.2012](normacs://normacs.ru/10brc) "СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции". Кроме разделов 1 (пункт 1.1), 4, 6 - 10, 11 (пункты 11.1.1 - 11.1.5), 12, 13, приложений Г, Д, Е.

199. [СП](normacs://normacs.ru/10hp8) 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99\* "Строительная климатология". Кроме разделов 1, 3 - 13.

200. [СП 55.13330.2011](normacs://normacs.ru/vrkt) "СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные".

201. [СП 73.13330.2012](normacs://normacs.ru/1053a) "СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы"

202. [СП 107.13330.2012](normacs://normacs.ru/10533) "СНиП 2.10.04-85 "Теплицы и парники".

203. [СП 126.13330.2012](normacs://normacs.ru/10d1p) "СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".

204. [СП 44.13330.2011](normacs://normacs.ru/vrjr) "СНиП 2.09.04-87\* "Административные и бытовые здания".

205. [СП 27.13330.2011](normacs://normacs.ru/vrfh) "СНиП 2.03.04-84 "Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур".

206. [СП 48.13330.2011](normacs://normacs.ru/vres) "СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"

207. СП 165.1325800.2014 "[СНиП 2.01.51-90](normacs://normacs.ru/4fn) "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне".

# Своды правил (неактуализированные редакции СНиП)

208. [СП 68.13330.2011](normacs://normacs.ru/113e5) "СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"

209.  СП 69.13330.2011 "[СНиП 3.02.03-84](normacs://normacs.ru/p7) "Подземные горные выработки"

210. [СП 71.13330.2011](normacs://normacs.ru/1154a) "СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"

211. [СП 72.13330.2011](normacs://normacs.ru/10oo2) "СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"

212. СП 74.13330.2011 "[СНиП 3.05.03-85](normacs://normacs.ru/rp) "Тепловые сети"

213. СП 75.13330.2011 "[СНиП 3.05.05-84](normacs://normacs.ru/rc) "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы"

214. СП 76.13330.2011 "[СНиП 3.05.06-85](normacs://normacs.ru/p3) "Электротехнические устройства

215. СП 77.13330.2011 "[СНиП 3.05.07-85](normacs://normacs.ru/rs) "Системы автоматизации"

216. [СП 80.13330.2011](normacs://normacs.ru/10oo4) "СНиП 3.07.01-85 "Гидротехнические сооружения речные"

217. [СП 81.13330.2011](normacs://normacs.ru/10oo6) "СНиП 3.07.03-85\* "Мелиоративные системы и сооружения"

218. СП 82.13330.2011 "[СНиП III-10-75](normacs://normacs.ru/oi) "Благоустройство территорий"

219. СП 83.13330.2011 "[СНиП III-24-75](normacs://normacs.ru/s8) "Промышленные печи и кирпичные трубы"

220. СП 84.13330.2011 "[СНиП III-39-76](normacs://normacs.ru/qc) "Трамвайные пути"

221. СП 85.13330.2011 "[СНиП III-41-76](normacs://normacs.ru/qh) "Контактные сети электрифицированного транспорта"

222. СП 87.13330.2011 "[СНиП III-44-77](normacs://normacs.ru/qg) "Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены"

223. СП 93.13330.2011 "[СНиП 2.01.54-84](normacs://normacs.ru/4fp) "Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках"

224. СП 94.13330.2011 "[СНиП 2.01.57-85](normacs://normacs.ru/4fr) "Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта"

225. СП 95.13330.2011 "[СНиП 2.03.02-86](normacs://normacs.ru/sa) "Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона"

226. СП 96.13330.2011 "[СНиП 2.03.03-85](normacs://normacs.ru/sc) "Армоцементные конструкции"

227. СП 97.13330.2011 "[СНиП 2.03.09-85](normacs://normacs.ru/sn) "Асбестоцементные конструкции"

228. СП 99.13330.2011 "[СНиП 2.05.11-83](normacs://normacs.ru/qd) "Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях"

229. СП 100.13330.2011 "[СНиП 2.06.03-85](normacs://normacs.ru/qq) "Мелиоративные системы и сооружения"

230. СП 104.13330.2011 "[СНиП 2.06.15-85](normacs://normacs.ru/o8) "Инженерная защита территории от затопления и подтопления"

231. СП 110.13330.2011 "[СНиП 2.11.03-93](normacs://normacs.ru/o2) "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы"

232. СП 111.13330.2011 "[СНиП 11-04-2003](normacs://normacs.ru/a0e) "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации"

233. СП 114.13330.2011 "[СНиП 21-03-2003](normacs://normacs.ru/ab7) "Склады лесных материалов. Противопожарные нормы"

234. СП 115.13330.2011 "[СНиП 22-01-95](normacs://normacs.ru/o4) "Геофизика опасных природных воздействий"

235. СП 127.13330.2011 "[СНиП 2.01.28-85](normacs://normacs.ru/1pj) "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию".

236.  129.13330.2011 "[СНиП 3.05.04-85\*](normacs://normacs.ru/ri) "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

237. [СП 130.13330.2011](normacs://normacs.ru/10oo0) "СНиП 3.09.01-85 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"

238.  [СНиП 1.04.03-85\*](normacs://normacs.ru/ld) "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений".

239.  [СНиП 2.01.53-84](normacs://normacs.ru/4fo) "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства".

240.  [СНиП 3.07.02-87](normacs://normacs.ru/r3) "Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения".

# Своды правил (неактуализированные редакции сводов правил Госстроя России)

241. [СП 12-102-2001](normacs://normacs.ru/87o) "Механизация строительства. Расчет топлива на работу строительных и дорожных машин".

242. СП 13-101-88 "Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб".

243. [СП 30-102-99](normacs://normacs.ru/5ll) "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства".

244. [СП 31-103-99](normacs://normacs.ru/5it) "Здания, сооружения и комплексы православных храмов".

# Своды правил

245. [СП 66.13330.2011](normacs://normacs.ru/vtme) "Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом"

246. [СП 132.13330.2011](normacs://normacs.ru/100il) "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования". Кроме разделов 1, 7, 8.

247. [СП 133.13330.2012](normacs://normacs.ru/10brr) "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования"

248. [СП 134.13330.2012](normacs://normacs.ru/10brv) "Система электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования"

249. [СП 136.13330.2012](normacs://normacs.ru/10lpb) "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения"

250. [СП 137.13330.2012](normacs://normacs.ru/10lno) "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования"

251. [СП 138.13330.2012](normacs://normacs.ru/10los) "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования"

252. [СП 139.13330.2012](normacs://normacs.ru/10lnr) "Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования"

253. [СП 140.13330.2012](normacs://normacs.ru/10lop) "Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения"

254. [СП](normacs://normacs.ru/10lns) 141.13330.2012 "Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения"

255. [СП 142.13330.2012](normacs://normacs.ru/10loq) "Здания центров ресоциализации. Правила проектирования"

256. [СП 143.13330.2012](normacs://normacs.ru/10lov) "Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила проектирования"

257. [СП 144.13330.2012](normacs://normacs.ru/10lp0) "Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования"

258. [СП 145.13330.2012](normacs://normacs.ru/10lp1) "Дома-интернаты. Правила проектирования"

259. [СП 146.13330.2012](normacs://normacs.ru/10lp2) "Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования"

260. [СП 147.13330.2012](normacs://normacs.ru/10lp3) "Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции"

261. [СП 148.13330.2012](normacs://normacs.ru/10lp5) "Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания. Правила проектирования"

262. [СП 149.13330.2012](normacs://normacs.ru/10lp9) "Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. Правила проектирования"

263. [СП 150.13330.2012](normacs://normacs.ru/10lp8) "Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования"

264. [СП 151.13330.2012](normacs://normacs.ru/10t1s) "Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС (в 2-х частях)"

265. [СП 152.13330.2012](normacs://normacs.ru/10q59) "Здания судов общей юрисдикции. Правила проектирования"

266. [СП 158.13330.2014](normacs://normacs.ru/1139m) "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"

267. [СП 159.1325800.2014](normacs://normacs.ru/114qf) "Сталежелезобетонные пролетные строения автодорожных мостов. Правила расчета"

268. [СП 160.1325800.2014](normacs://normacs.ru/11522) "Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования"

269. СП 163.1325800.2014 "Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа"

270. СП 164.1325800.2014 "Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Правила проектирования".

271. [СП 228.1325800.2014](normacs://normacs.ru/118ev) "Здания и сооружения следственных органов. Правила проектирования".

272. СП 229.1325800.2014 "Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* В настоящем перечне указанные после слова "Кроме" разделы, части и пункты нормативного документа включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "[Технический регламент о безопасности зданий и сооружений](normacs://normacs.ru/V6IB?dob=42064.000116&dol=42108.481806)", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № [1521](normacs://normacs.ru/11703?dob=42064.000116&dol=42108.481806).

0204S10-09354